湛江中心人民医院

化粪池残渣清理和排污管道疏通服务采购项目需求书

一、 服务内容

我院近期内拟公开采购化粪池残渣清理和排污管道疏通服务(旧医院宿舍区)，服务内容包括化粪池残渣清理（化粪池设计容量：100m3）、饭堂隔油池清理（隔油池设计容量：70m3个）、高压车疏通排污管道、普通机械疏通排污管道、切割排污管道疏通排污管（水管材质PVC）等。

二、服务要求

1、第三方公司必须具备抽吸疏通专业设备，具有经验熟练人员可提供24小时服务。

2、第三方公司在接到院方需求信息后，半小时内作出有效响应，2小时内达到院方现场解决问题。

3、第三方公司必须具备各种大吨位抽吸车辆（如30或15吨车），满足院方抽吸疏通工作任务。（提供2辆以上抽吸车辆型号信息）

4、第三方公司在清理化粪池的过程中应当采取相应的施工安全防范措施并按相关规定放置警示标记。

5、第三方公司在清理化粪池、疏通过程中如造成甲方设施损坏，须承担赔偿或修复责任。

6、第三方公司在合同期间内，该公司工作人员的安全由该公司负责，在清掏过程中如出现工作意外、交通事故等（包括对第三方造成伤害）的经济及法律责任概由第三方公司承担负责。

7、第三方公司清理完毕后，化粪池、隔油池必须没有见到明显硬块，可视井内无积物浮于上面，且出入水口畅通。

8、清掏出的化粪池、隔油池污物由第三方公司安排车辆转运，转运过程中保证污水、污泥不外溢和进行无害化处理，如因随意丢弃而污染环境，造成的一切后果由第三方公司承担责任。

三、服务时限

该项目服务期限拟定为一年。

四、服务金额说明

经我院推介会及内审科审计，拟定该项目年度预算控制价不超过25万元。

五、付款方式

1、服务费支付方式为按次支付，第三方公司完成每次服务后应提供服务清单给我院，经我院签字确认后该清单作为第三方公司向我院申请付款的依据。

2、第三方提交付款申请时必须提供如下资料：

(1)合同复印件

(2)第三方公司开具的合法有效的发票

(3)服务清单（需经我院签字确认）