附件2：厨房平面图及清洗设备设施

# 6 号楼一楼厨房平面图

清洗设备设施：

2 米

4 米

1 米

3 米

10 米

6 米

1 米

双净化器

3 米

风机

5 米

①排烟管道 10 米

②运水罩 4 米+6 米+2 米，共 12 米

③格册 10 米

④排油沟 10 米

⑤净化器 2 台

⑥风机 1 台

⑦室内排烟管道 25 米

11 米

7 米

# 厨房运水烟罩立面图

运水烟罩

抽风扇

二层排油板

一层排油板

排油沟

抽烟风管