1. 具体需求品名（规格）需求：（1）潜污泵，数量：10台；规格型号:2.2kw电流、转速为4.4A-2840r/min，出水口径DN50，流量、扬程为15m3/h-22m

（2）潜污泵，数量：2台；规格型号:5.5kw电流、转速为11.1A-2880r/min，出水口径DN50，流量、扬程为15m3/h-30m

（3）潜污泵，数量：2台；规格型号：5.5kw电流、转速为11.1A-2880r/min，出水口径DN80，流量、扬程为70m3/h-30m