附件二：

设备名称：普通塑钢病床

生产厂家：中山市奥力克医疗设备科技有限公司

品牌型号：参见清单

数量：1000张

拟购置零配件清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 配件名称 | 数量\* | 规格 |
| 1 | ALK-AA201FZL | 摇手组 | **待 定** | P-11内六角铝管=350 |
| 2 | 传动丫叉组 | LJG=180mm |
| 3 | 六柱弯管护栏组 | P-1470\*105\*135\*490 |
| 4 | 护栏手柄 | P-149\*30\*85 |
| 5 | 护栏开关 | P-77.5\*70\*24.5-PA |
| 6 | 护栏开关下座 | P-84\*54.2\*27.85\*D19.2-PA |
| 7 | 护栏上座 | P-30\*73.5\*47.5-PA |
| 8 | 护栏横管 | P-30\*29.5\*1.0\*1455 |
| 9 | 1.3护栏弹簧 | 45\*13\*1.3 |
| 10 | 5.0\*12铝拉钉 | 5.0\*12 |
| 11 | 5.0\*20铝拉钉 | 5.0\*20 |
| 12 | 4.75\*33铆钉 | 4.75\*33 |
| 13 | 护栏弯管 | P-D18.9\*1.5\*504-圆管 |
| 14 | 长螺管 | P-D35\*D32\*660 |
| 15 | 短螺管组 | P-D35\*D32\*419 |
| 16 | 护栏胶套 | P-D26\*38-PA(灰白) |
| 17 | 5寸包边脚轮 | P-M16(牙长30）-5寸 |
| 18 | 有轮床脚 | 778\*260\*50 |
| 19 | F型床头板组 | P-902\*450\*70 |
| 20 | F型床尾板组 | P-902\*450\*70+病历卡 |
| 21 | 4寸防撞轮 | D100\*37-PP |
| 22 | 床头板开关座 | P-80\*52\*33-ABS |
| 23 | 床头板开关 | P-42\*40\*15-ABS |
| 24 | M10\*60内六角半圆头螺丝 | M10\*60牙长20-白锌 |
| 25 | 床头板装饰盖 | 1020\*100-810孔中-ABS |
| 26 | AA201F床框 | 2070\*976 |
| 27 | 1#液压床板 | 750\*850\*32\*600 |
| 28 | 2#液压床板 | 230\*850\*32\*715 |
| 29 | 3#液压床板 | 320\*850\*32-332.5\*165\*160 |
| 30 | 4#液压床板 | 540\*850\*32 |
| 31 | 长弯形架 | 775\*180\*160\*183\*295 |
| 32 | 5寸中控轮两挡 |  |
| 33 | ALK06-A666 | 龙门架连接座组 | 64\*64\*100 |
| 34 | 龙门架滑轮座 | P-64\*64\*30-ABS( |
| 35 | 助力拉手组 | 670\*140mm |
| 36 | 龙门架牵引滑轮组 | LMJQYHLZ(LMJ)(D38\*0.9\*300) |
| 37 | 龙门架滑轮组 | LMJHLZ(HLZ)(64\*64\*65) |
| 38 | E809 | 短螺管组 | D35\*D32\*301(正牙) |
| 39 | 长螺管组 | D35\*D32\*570(反牙) |
| 40 | 把手手柄 | P-166\*42.5\*25-ABS(高光粉红QCEP59218) |
| 41 | 把手按柄 | P-132.5\*19.8\*33-ABS(高光粉红QCEP59218) |
| 42 | 把手顶座 | P-40\*36\*30.5-ABS(高光粉红QCEP59218) |
| 43 | 把手底座 | P-42\*36\*30.5-ABS(高光粉红QCEP59218) |
| 44 | 把手钢丝线塑胶卡座 | P-27\*16.6\*13-ABS(高光粉红QCEP59218) |
| 45 | 护栏塑胶 | P-558\*102.5\*22-ABS |
| 46 | 护栏螺丝(子)内六角 | D13\*D12\*M6-镀铬 |
| 47 | 护栏螺母(母)内六角 | D13\*D8\*M6\*40牙长12-镀铬 |
| 48 | 1#床板 | 770\*600\*27-喷(高光粉红QCEP59218) |
| 49 | 2#床板 | 770\*230\*27-喷(高光粉红QCEP59218) |
| 50 | 3#床板 | 770\*320\*27-喷(高光粉红QCEP59218) |
| 51 | 4#床板 | 770\*400\*27-喷(高光粉红QCEP59218) |
| 52 | 挂销耳片 | 60\*12\*13-1.8不锈钢板 |

\*注：以上配件购买数量待定，具体需每季度统计后按成交单价和使用数量结算。