中医体质辨识系统技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 1、工控电脑主机：中央处理器：Intel双核2.80GHz，内存：≥4G，无线键盘鼠标。 2、显示器：19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏。 3、打印机：彩色喷墨打印机。 4、操作台：豪华可移动推车。 5、配件：高清红外摄像头：≥130万。 6、中医体质辨识系统V1.0软件及使用说明书1套。 7、内置身份证阅读器。 |
| 2 | 产品特点 | 1、全程无创无接触式测试，采用19寸高灵敏度红外线液晶屏显示器，高度设计符合人体工程力学。 ★2、仪器具有语音播报功能，根据问卷仪器自动计算出体质类型。 3、根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成，自动生成体质报告及建议。 4、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：饮食调理，药物调理，运动调理及食疗食谱等针对性指导。 ★5、提供个人测试结果长期比较方案，让个人对治疗方案进行判定。 ★6、打印报告全彩显示测试结果，中医九种体质类型柱状图显示，简洁易懂。 ★7老年人痴呆量表：简易智力状态检查量表（MMSE）、老年人抑郁症量表（GDS)）等。 ★8仪器具有三套辨识系统：中医体质辨识系统（全年龄段）、儿童中医体质辨识系统及老年人中医药健康管理系统（中老年人）。 |
| 3 | 技术指标 | 1、电源：AC180V-240V，50Hz。 2、操作环境：0～+40℃，室内湿度RH10-95%。 3、机身规格：77×78×120cm。 4、适用场合：各级体检中心，中医临床诊断，社区卫生服务中心、药店、中医保健养生会所、学校，科研等。 |
| 4 | 标准依据 | 1、符合中华中医药学会颁发的《中医体质辨识判定》标准。 ★2、与“老年人中医药健康管理服务规范”调查问卷完全吻合。 ★3、简易智力状态检查量表（MMSE）、老年人抑郁症量表（GDS)）。 ★4、软件必须具有由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 |