## Sheet1
序号 | 名称 | 参数要求
1 | 血液透析AB浓缩液/B干粉 | 要求透析液可以用于行HDF治疗。使用透析液时，拧开盖子后，桶口有保护盖有小孔可直接放透析液ab连接管；钙离子分别为1.5、1.25mmoL/L的透析液A液
2 | 神经介入微导管 | 推送颅内支架
3 | 液态栓塞系统（神经介入）
4 | 颅内动脉支架系统 | 颅内支架/狭窄扩张
5 | 血管鞘（神经介入） | 用于血管迂曲的患者
6 | 葡萄糖酸氯已定乙醇皮肤消毒液 | 70ml
7 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒
8 | 自动痔疮套扎吻合器
9 | 黏膜细胞特殊染色检测五项
10 | 自粘接树脂水门汀
11 | 一次性使用手术洞巾 | 手术巾长：2m，宽2m；洞长20cm，宽15cm，可有少许偏差
12 | 一次性使用切口保护套 | 用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。要求：材质柔软使用简便，实现360º无损牵开360º创面保护
13 | 微导管（外周血管介入） | 1.头型：组包至少含有天鹅颈头型。2.支撑性：头型后端有第二弯曲做支撑，减少注入栓塞材料微导管会后撤的情况。3.可视性：有铂金显影标记环。4.尺寸多样性：微导管长度包含130cm.150cm适合开展桡动脉入炉手术。
14 | 导丝 | 配套序号12微导管使用
15 | 微导管（外周血管介入） | 用于血管造影和介入治疗
16 | 疝修补片 | 腹股沟疝补片/可吸收
17 | 组织修补与腹壁疝修补防黏连补片（部分可吸收）
18 | 可吸收钉修补固定器 | 疝修补材料
19 | 射频热凝电极套管针 | 与射频控温热凝器配套使用，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，进行穿刺。
20 | 一次性使用射频消融电极
21 | 一次性腔镜套管针及组件 | 供临床微创手术或胸腔穿刺引流术时，作撑开体表皮肤及辅助过线、打结时一次性使用。
22 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 与内窥镜配套使用，用于对病变组织进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样
23 | 覆膜气管支架 | 用于因恶性病变造成的气管狭窄，可定制尺寸型号，携带回收线环方便取出
24 | 球囊扩张导管（气道气囊/可过导丝） | 用于在内窥镜下扩张狭窄的气道树
25 | 一次性气道导丝 | 与内窥镜配套，供气道引导或者导入其它器械用
26 | 非血管腔道斑马导丝 | 与支气管内窥镜配套使用
27 | 股动脉插管/股静脉插管
28 | 一次性使用动脉插管/一次性使用静脉插管
29 | 整体动脉插管
30 | 微导管（冠脉微导管）
31 | 冲吸式口护吸痰管 | 祛除经口气管插管机械通气患者牙菌斑，减少者继发口腔感染概率
32 | 一次性使用吸痰管 | 各种规格
33 | 膜型血浆分离器 | 进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出
34 | 血浆分离器 | 用于H.E.L.P.治疗中的血浆分离；在血浆治疗程序中，分离出血液成份中的血浆。
35 | 医用无菌防护套 | 套在彩超探头上，防止交叉感染。规格20*6cm
套在彩超探头上，用于无菌操作。规格90*13cm、50*13cm、25*14cm
腹腔镜用，20*180cm
显微镜用，150*120cm
显微镜用（带显微镜镜头套），250*120cm
C臂套，80*70cm
36 | 一次性使用切口保护套 | 适用于小切口手术及微创手术扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染。
1.材质柔软，使用简便，使用术式广泛；2.实现360度无损牵开，实现最小切口术野的充分暴露；3.360度创面保护，显著降低手术切口感染风险。
37 | 抗体筛选红细胞试剂盒
38 | 抗人球蛋白(抗IgG,C3d)检测试剂盒（试管法）
39 | 盐酸丁卡因胃镜润滑剂
40 | 输液用三通/一次性使用旋塞阀